第十八届全国大学生软件创新大赛-软件设计创新赛

文档编号：SWC2025-23

ISO 11820 建筑材料不燃性试验仿真系统

ISO 11820 Building Material Non-Combustibility Test Simulation System

需求分析报告

Version: 1.0

23组

2026-07-04

# 文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始版本 | 1.0 | 23组 | 2026-07-04 |  |

# 目录

1 引言

1.1 编写目的

1.2 项目背景

1.3 术语定义

1.4 参考资料

2 项目概述

2.1 项目目标

2.2 用户角色

2.3 应用场景

3 功能需求

3.1 登录认证

3.2 试验管理

3.3 温度仿真与实时监控

3.4 数据记录与报告生成

3.5 历史记录查询

3.6 设备校准管理

3.7 系统配置管理

4 非功能需求

4.1 性能需求

4.2 可靠性需求

4.3 易用性需求

4.4 可维护性需求

4.5 安全需求

5 数据需求

5.1 数据实体

5.2 数据流

5.3 数据字典

6 接口需求

6.1 用户界面

6.2 软件接口

6.3 硬件接口

7 约束与假设

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档旨在对ISO 11820建筑材料不燃性试验仿真系统进行全面的需求分析，明确系统的功能需求、非功能需求、数据需求和接口需求。本文档是后续概要设计、详细设计和测试工作的基础依据。预期读者包括：开发团队成员、指导教师、项目评审专家。

## 1.2 项目背景

ISO 11820是国际通用的建筑材料不燃性检测标准。在高校教学和检测机构培训场景中，真实试验设备价格昂贵（单套数十万元）、试验周期长（60分钟/次）、高温操作（750°C）存在安全隐患、数据管理手段落后。为解决这些痛点，开发一套纯软件仿真的ISO 11820不燃性试验系统，无需真实硬件即可完整体验标准试验流程。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| TF1 / 炉温1 | 加热炉内温度传感器1的测量值，系统的主要温度参考通道 |
| TF2 / 炉温2 | 加热炉内温度传感器2的测量值，双传感器冗余测量 |
| TS / 表面温 | 试验样品表面温度 |
| TC / 中心温 | 试验样品中心温度 |
| TCal / 校准温 | 设备校准用温度通道，仅数值显示，不参与曲线绘制 |
| Preparing | 升温中状态，炉温从当前值上升到目标温度的阶段 |
| Ready | 就绪状态，炉温已达到目标温度且保持稳定，可开始记录 |
| Recording | 记录中状态，正在逐秒记录温度数据 |
| Complete | 完成状态，试验数据采集已结束，等待用户保存试验记录 |
| 失重率 | （试验前质量 - 试验后质量）/ 试验前质量 × 100%，判定项 |
| 温漂 | 最近10分钟炉温序列线性回归的斜率，用于判定温度稳定性，单位°C/10min |
| 恒功率 | Ready阶段PID输出值的平均值，记录阶段使用该值维持炉温 |

## 1.4 参考资料

[1] ISO 11820:2022, Reaction to fire tests for building products — Non-combustibility test.

[2] GB/T 5464-2010, 建筑材料不燃性试验方法.

[3] .NET 8 Documentation, Microsoft.

[4] SQLite Documentation, https://www.sqlite.org/docs.html.

# 2 项目概述

## 2.1 项目目标

开发一款运行于Windows 10/11平台的桌面应用程序，实现以下核心目标：

（1）提供ISO 11820标准试验的完整流程仿真，涵盖从试验创建到报告生成的全部环节。

（2）建立基于热传导原理的5通道温度仿真模型，模拟炉温升温、稳定、表面温和中心温的热传导特性。

（3）实现实时数据可视化，包括5通道温度数值LED显示、4通道温度曲线图、系统消息日志。

（4）支持一键生成CSV原始数据文件、Excel报告（含内嵌图表）和PDF报告。

（5）支持历史试验记录的多条件查询、详情查看和数据重新导出。

## 2.2 用户角色

| 角色 | 用户名 | 默认密码 | 权限说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员 (admin) | admin | 123456 | 拥有全部操作权限：新建试验、流程控制、数据导出、历史查询、设备校准、配置管理 |
| 试验员 (operator) | experimenter | 123456 | 拥有试验操作权限：新建试验、流程控制、数据导出、历史查询 |

## 2.3 应用场景

| 场景 | 用户 | 典型操作流程 |
| --- | --- | --- |
| 课堂教学演示 | 高校教师 | 登录→新建试验→快速升温（40°C/s）→演示温度稳定判定→开始记录→展示实时曲线→手动停止→保存记录→展示生成的Excel/PDF报告→展示历史查询功能 |
| 学生自主练习 | 高校学生 | 登录→新建试验→填写样品参数→标准60分钟流程操作→观察温度变化曲线→记录火焰现象和试验后质量→保存→提交Excel/PDF报告作为作业 |
| 检测人员培训 | 检测机构学员 | 按真实操作流程走一遍：升温→等待稳定→开始记录→等待60分钟（或使用自定义时长加速）→记录现象→保存记录→导出标准报告 |
| 算法验证 | 科研人员 | 修改appsettings.json调整仿真参数（升温速率、目标温度、波动幅度等）→运行试验→分析CSV温度数据→验证PID控制算法或温度预测模型 |

# 3 功能需求

## 3.1 登录认证（FR-AUTH）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-001 | 系统提供角色选择功能，用户通过RadioButton选择"管理员"或"试验员" | 高 | 两个RadioButton互斥，默认选中管理员 |
| FR-AUTH-002 | 系统根据角色自动确定用户名：管理员→admin，试验员→experimenter | 高 | 登录界面无用户名输入框，用户名由系统自动映射 |
| FR-AUTH-003 | 用户输入密码后点击登录，系统查询operators表验证username+pwd | 高 | 密码正确→进入主界面；密码错误→显示错误提示并清空密码框 |
| FR-AUTH-004 | 登录成功后系统在AppContext中记录当前操作员的用户名和角色类型 | 高 | CurrentOperator和CurrentUserType正确设置 |

## 3.2 试验管理（FR-TEST）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TEST-001 | 用户可新建试验，填写样品信息（编号、名称、规格、尺寸）、环境参数（温度、湿度）、试验前质量、试验时长模式 | 高 | 所有必填项验证通过后数据写入productmaster和testmaster表 |
| FR-TEST-002 | 系统自动带入设备信息（设备编号、设备名称、检定日期、恒功率值） | 高 | 新建试验对话框中的设备信息区域自动填充，无需手动输入 |
| FR-TEST-003 | 试验testid由系统自动生成（格式yyyyMMdd-HHmmss） | 高 | 每次新建试验生成唯一testid |
| FR-TEST-004 | 系统提供"开始升温"按钮，点击后进入Preparing状态 | 高 | 仅在Idle状态下可用 |
| FR-TEST-005 | 系统提供"停止升温"按钮，点击后进入Idle状态 | 高 | 仅在Preparing或Ready状态下可用 |
| FR-TEST-006 | 系统提供"开始记录"按钮，点击后进入Recording状态 | 高 | 仅在Ready状态下可用 |
| FR-TEST-007 | 系统提供"停止记录"按钮，点击后进入Complete状态 | 高 | 仅在Recording状态下可用；停止前判断是否有有效记录样本 |
| FR-TEST-008 | 系统自动判断温度稳定条件（745~755°C范围内且连续3次tick稳定），从Preparing切换到Ready | 高 | 状态自动切换，显示系统消息"温度已稳定，可以开始记录" |
| FR-TEST-009 | 当Ready状态下温度跌出稳定范围时，系统自动回退到Preparing状态 | 中 | 状态回退正确，系统消息提示温度波动 |
| FR-TEST-010 | 标准60分钟模式下，每5分钟（30/35/40/45/50/55）检查提前终止条件 | 中 | 满足终止条件时自动切换到Complete；60分钟无条件终止 |
| FR-TEST-011 | 自定义时长模式下，到达指定秒数后自动切换到Complete | 中 | 计时准确，到达时长后自动完成 |
| FR-TEST-012 | 试验完成后用户填写试验现象记录（火焰发生时刻、持续时间）和试验后质量 | 高 | 保存后自动计算失重率、各通道温升，更新testmaster表flag="10000000" |
| FR-TEST-013 | 存在未保存试验记录（totaltesttime>0且flag!="10000000"）时，禁止新建试验和开始记录 | 高 | 相关按钮自动禁用，提示用户先保存当前试验记录 |

## 3.3 温度仿真与实时监控（FR-SIM）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SIM-001 | 系统仿真生成5通道温度数据：炉温1(TF1)、炉温2(TF2)、表面温(TS)、中心温(TC)、校准温(TCal) | 高 | 5通道数据每800ms更新一次 |
| FR-SIM-002 | 炉温1和炉温2在升温阶段按配置速率线性上升，到达747°C以上进入稳定阶段钳位到750°C+噪声 | 高 | 升温速率由HeatingRatePerSecond参数控制，稳定温度=TargetFurnaceTemp+噪声 |
| FR-SIM-003 | 炉温1和炉温2使用独立随机噪声源，体现双传感器冗余测量 | 中 | TF1和TF2在任意时刻数值不同但接近 |
| FR-SIM-004 | 表面温度在记录阶段以指数趋近模型向min(TF1×0.95, 800)接近 | 高 | TS数值随时间逐步上升，始终满足TC < TS < TF1 |
| FR-SIM-005 | 中心温度在记录阶段以比表面温更慢的指数趋近模型向min(TF1×0.85, 750)接近 | 高 | TC上升速度慢于TS，体现热传导从表面到中心的延迟 |
| FR-SIM-006 | 主界面以LED风格大字显示5通道温度数值（保留1位小数，单位°C） | 高 | 数值每秒刷新，字体清晰醒目 |
| FR-SIM-007 | 主界面以OxyPlot实时绘制4条温度曲线（TF1/TF2/TS/TC），4色区分，X轴滚动显示最近10分钟 | 高 | 曲线流畅无闪烁，校准温不在曲线图中显示 |
| FR-SIM-008 | 主界面显示系统消息日志，不同事件以不同颜色标记 | 高 | 消息包含时间戳（HH:mm:ss）和内容，关键事件黄色标记，自动滚动到最新 |
| FR-SIM-009 | 主界面显示当前试验状态中文描述、计时器（仅Recording累加）、温度漂移值 | 高 | 状态文字颜色随状态变化，计时器精确到秒，温漂单位°C/10min |
| FR-SIM-010 | 所有仿真参数（目标温度、升温速率、波动幅度等）通过appsettings.json可配置 | 中 | 修改配置文件后重启程序生效 |

## 3.4 数据记录与报告生成（FR-RPT）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-001 | Recording阶段每秒追加一行温度数据到CSV文件 | 高 | CSV包含Time和5通道温度，文件路径{BaseDirectory}/TestData/{productid}/{testid}/sensor_data.csv |
| FR-RPT-002 | 试验完成保存后自动计算：失重量、失重率、5通道温度最大值及时刻、5通道最终值、5通道温升值 | 高 | 计算结果正确写入testmaster表对应字段 |
| FR-RPT-003 | 系统支持生成Excel格式报告，包含3个Sheet | 高 | Sheet1=试验信息表+判定结论，Sheet2=温度数据明细，Sheet3=温度曲线图 |
| FR-RPT-004 | 系统支持生成PDF格式报告 | 高 | PDF包含试验概要表格、温度曲线图片、判定结论 |
| FR-RPT-005 | 系统支持判定结论自动生成 | 高 | deltatf≤50且lostweight_per≤50且flameduration<5秒→"通过"，否则→"不通过" |
| FR-RPT-006 | 报告文件自动按层级目录存储 | 中 | 报告存放于{OutputDirectory}，目录不存在时自动创建 |

## 3.5 历史记录查询（FR-QUERY）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-QUERY-001 | 用户可按日期范围查询历史试验记录 | 中 | 选择开始和结束日期，查询该时间范围内的所有记录 |
| FR-QUERY-002 | 用户可按样品编号（productid）模糊搜索 | 中 | 输入部分编号，LIKE查询返回匹配结果 |
| FR-QUERY-003 | 用户可按操作员筛选 | 低 | ComboBox下拉选择操作员，筛选对应记录 |
| FR-QUERY-004 | 支持多个条件的组合查询（AND逻辑） | 中 | 同时设置多个条件时返回满足所有条件的记录 |
| FR-QUERY-005 | 双击列表中的记录可查看完整试验详情 | 中 | 弹出对话框显示该记录的所有字段 |
| FR-QUERY-006 | 用户可选中记录后重新导出Excel/PDF报告 | 低 | 导出功能与试验完成时一致 |

## 3.6 设备校准管理（FR-CALIB）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CALIB-001 | 主界面设备校准Tab实时显示校准温度通道（TCal）数值 | 中 | 数值来自DataBroadcast事件，每秒刷新 |
| FR-CALIB-002 | 用户可录入表面校准数据：3×3=9个测温点的温度值（A/B/C层 × 1/2/3轴） | 中 | 数据以JSON格式序列化存储于TemperatureData字段 |
| FR-CALIB-003 | 用户可录入中心轴扫描校准数据 | 低 | 数据以JSON格式序列化存储于CenterTempData字段 |
| FR-CALIB-004 | 系统自动计算校准统计值：总均温、各轴/各层均温、各轴/各层偏差 | 中 | 计算结果写入对应字段 |
| FR-CALIB-005 | 用户可查看历史校准记录列表 | 低 | DataGridView展示校准日期、类型、操作员、通过状态 |
| FR-CALIB-006 | 用户可双击历史记录查看校准详情 | 低 | 弹出对话框显示9点温度和统计结果 |

## 3.7 系统配置管理（FR-CONFIG）

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CONFIG-001 | 系统使用appsettings.json文件集中管理配置 | 高 | 程序启动时自动读取，配置项分为5个配置节 |
| FR-CONFIG-002 | Database配置节：指定数据库提供程序和SQLite文件路径 | 高 | Provider和SqlitePath可配置 |
| FR-CONFIG-003 | Simulation配置节：控制仿真模式开关、起始温度、目标温度、升温速率、温度波动幅度、稳定阈值 | 高 | EnableSimulation、InitialFurnaceTemp、TargetFurnaceTemp、HeatingRatePerSecond、TempFluctuation、StableThreshold |
| FR-CONFIG-004 | FileStorage配置节：指定测试数据和报告输出目录 | 中 | BaseDirectory、TestDataDirectory可配置 |
| FR-CONFIG-005 | Report配置节：控制PDF导出开关和输出目录 | 中 | OutputDirectory、EnablePdfExport可配置 |

# 4 非功能需求

## 4.1 性能需求

| 需求编号 | 性能指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-001 | 温度数据刷新周期 | 800ms（可配置） | DaqWorker的Timer.Interval |
| NFR-PERF-002 | UI控件响应时间 | < 100ms | 按钮点击到状态切换的时间 |
| NFR-PERF-003 | Excel报告生成时间 | < 2秒 | 从点击导出到文件保存完成 |
| NFR-PERF-004 | PDF报告生成时间 | < 3秒（含曲线图渲染） | 从点击导出到文件保存完成 |
| NFR-PERF-005 | 程序启动时间 | < 3秒（含数据库初始化） | 双击exe到LoginForm显示 |
| NFR-PERF-006 | 内存占用 | 运行60分钟内存增长 < 20MB | Windows任务管理器监控 |

## 4.2 可靠性需求

| 需求编号 | 需求描述 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| NFR-REL-001 | 连续运行时间 | ≥ 24小时无崩溃（远超标准60分钟试验需求） |
| NFR-REL-002 | 数据完整性 | Recording阶段每秒CSV数据100%写入，无丢失行 |
| NFR-REL-003 | 数据库操作 | 所有写操作使用事务保护，异常时自动回滚 |
| NFR-REL-004 | 文件操作 | 写入前自动创建目录，写入失败时有明确错误提示 |
| NFR-REL-005 | 异常恢复 | 非关键异常记录日志并继续运行，关键异常给出友好提示后退出 |

## 4.3 易用性需求

| 需求编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| NFR-USA-001 | 登录界面简洁：无用户名输入框，仅需选择角色和输入密码 |
| NFR-USA-002 | 按钮根据当前试验状态自动启用/禁用，防止用户误操作 |
| NFR-USA-003 | 系统关键事件以消息日志形式实时展示，不同颜色区分重要性 |
| NFR-USA-004 | 温度数值大字体LED风格显示，关键信息一目了然 |
| NFR-USA-005 | 试验流程按标准顺序排列（从左到右、从上到下符合操作习惯） |
| NFR-USA-006 | 新建试验对话框自动填入默认值，减少手动输入 |

## 4.4 可维护性需求

| 需求编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| NFR-MAIN-001 | 代码采用四层架构（界面层/业务核心层/服务层/数据层），层间依赖单向 |
| NFR-MAIN-002 | 数据库操作封装在单一DbHelper类中，使用参数化SQL |
| NFR-MAIN-003 | 仿真参数集中管理在appsettings.json中，修改无需重新编译 |
| NFR-MAIN-004 | 关键操作通过Serilog记录结构化日志，方便问题排查 |
| NFR-MAIN-005 | 仿真/硬件双模式通过配置开关切换，无需修改代码 |

## 4.5 安全需求

| 需求编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| NFR-SEC-001 | 密码验证：用户必须通过密码认证才能进入系统 |
| NFR-SEC-002 | 角色区分：管理员和试验员通过不同角色类型进行权限区分 |
| NFR-SEC-003 | 数据本地化：所有数据存储在本地SQLite文件和CSV文件中，不上传网络 |
| NFR-SEC-004 | 密码明文存储（教学场景简化处理，不涉及敏感数据保护需求） |

# 5 数据需求

## 5.1 数据实体

系统包含以下核心数据实体：

| 实体 | 存储方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作员 (Operator) | SQLite: operators表 | 包含userid, username, pwd, usertype，用于登录认证 |
| 设备 (Apparatus) | SQLite: apparatus表 | 包含设备编号、名称、检定日期、串口配置、恒功率值，全局仅1条记录 |
| 样品 (ProductMaster) | SQLite: productmaster表 | 包含样品编号(PK)、名称、规格、尺寸 |
| 试验记录 (TestMaster) | SQLite: testmaster表 | 核心实体，联合主键(productid, testid)，约40个字段，包含基本信息、质量数据、各通道温度统计、计算结果 |
| 传感器 (Sensor) | SQLite: sensors表 | 包含传感器编号、名称、量程、当前值，共17个通道 |
| 校准记录 (CalibrationRecord) | SQLite: CalibrationRecords表 | 包含校准日期、类型、9点温度数据(JSON)、统计结果 |
| 温度时序数据 | CSV文件 | 不入库，每次试验独立一个CSV文件，每秒一行6列(Time+5通道温度) |

## 5.2 数据流

系统内主要数据流如下：

（1）仿真温度数据流：SensorSimulator → DaqWorker → (a)更新sensors表outputvalue → (b)DataBroadcast事件 → MainForm UI刷新 → (c)Recording时写入CSV文件。

（2）试验管理数据流：MainForm → TestController → (a)DbHelper → SQLite数据库 → (b)StateChanged事件 → MainForm按钮状态更新。

（3）报告生成数据流：ExportService → (a)读取CSV文件 → Excel/PDF报告 → (b)读取testmaster表 → 报告中的试验信息表。

（4）配置数据流：appsettings.json → AppConfig → AppContext.Instance.Config → 各模块读取。

## 5.3 数据字典（核心字段）

| 表.字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| operators.username | TEXT | NOT NULL | 登录用户名，admin或experimenter |
| operators.pwd | TEXT | NOT NULL | 明文密码，默认123456 |
| operators.usertype | TEXT | NOT NULL | 角色：admin或operator |
| testmaster.productid | TEXT | PK, FK→productmaster | 样品编号，联合主键之一 |
| testmaster.testid | TEXT | PK | 试验ID(格式yyyyMMdd-HHmmss)，联合主键之一 |
| testmaster.preweight | REAL | NOT NULL | 试验前样品质量(g) |
| testmaster.postweight | REAL |  | 试验后样品质量(g)，试验完成时填写 |
| testmaster.lostweight_per | REAL |  | 失重率(%)，判定项之一 |
| testmaster.deltatf | REAL |  | 样品温升(°C)，判定项之一 |
| testmaster.totaltesttime | INTEGER |  | 总试验时长(秒) |
| testmaster.flag | TEXT |  | "10000000"表示试验记录已保存完成 |
| testmaster.flameduration | INTEGER |  | 火焰持续时间(秒)，判定项之一 |
| apparatus.constpower | INTEGER |  | 恒功率值，Ready阶段自动计算 |
| sensors.outputvalue | REAL |  | 当前温度值，DaqWorker每800ms更新 |

# 6 接口需求

## 6.1 用户界面

（1）登录界面：角色RadioButton（管理员/试验员）+ 密码TextBox（PasswordChar="*"）+ 登录Button。

（2）主界面：TabControl（3个Tab页签）+ 温度显示Panel（5个LED风格Label）+ OxyPlot PlotView（4条曲线）+ RichTextBox（系统消息日志）+ 右侧操作Panel（6个Button + 样品编号/状态/计时器/温漂Label）。

（3）新建试验对话框：样品信息区（TextBox×4 + NumericUpDown×2）+ 环境参数区（NumericUpDown×2）+ 试验参数区（操作员Label + 时长模式RadioButton + NumericUpDown）+ 设备信息区（Label×4自动填入）+ 创建/取消Button。

（4）试验记录对话框：火焰现象区（CheckBox + NumericUpDown×2联动）+ 试验后质量（NumericUpDown）+ 备注（TextBox）+ 保存/取消Button。

（5）记录查询Tab：筛选条件区（DateTimePicker×2 + TextBox + ComboBox + 查询Button）+ DataGridView结果列表 + 导出Button。

（6）设备校准Tab：实时校准温Label + 校准类型ComboBox（Surface/Center）+ 9点测温NumericUpDown网格 + 保存Button + DataGridView历史列表。

## 6.2 软件接口

| 接口类型 | 接口名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据库接口 | Microsoft.Data.Sqlite | 通过参数化SQL访问SQLite数据库，连接字符串从配置读取 |
| 配置接口 | Microsoft.Extensions.Configuration | 读取appsettings.json，支持IConfiguration模式 |
| 日志接口 | Serilog | 结构化日志，按日期滚动输出到Logs目录 |
| 文件系统接口 | System.IO | CSV文件读写、目录自动创建、文件路径拼接 |
| 图表接口 | OxyPlot.WindowsForms | PlotView嵌入WinForms，LineSeries动态更新 |
| Excel接口 | EPPlus 7.x | ExcelPackage创建多Sheet工作簿，支持Chart嵌入 |
| PDF接口 | PDFsharp-MigraDoc 6.x | Document→PdfDocumentRenderer→PDF文件 |
| 数值计算接口 | MathNet.Numerics | SimpleRegression线性回归计算 |

## 6.3 硬件接口

仿真模式：无硬件接口需求。硬件模式（预留）：RS-485串口Modbus RTU协议通信，通过配置项EnableSimulation=false切换。当前版本仅实现仿真模式。

# 7 约束与假设

技术约束：

（1）开发平台为.NET 8，目标框架net8.0-windows，运行环境为Windows 10/11 x64。

（2）UI框架为Windows Forms，不使用WPF或MAUI。

（3）数据库为SQLite，不使用SQL Server或其他数据库服务。

（4）所有SQL操作使用Microsoft.Data.Sqlite直接编写参数化SQL，不使用EF Core ORM。

业务假设：

（1）系统为单用户单机使用，不涉及并发控制和多用户同时操作。

（2）试验仅支持单炉操作，不支持多炉同时试验。

（3）密码明文存储可接受（教学演示场景，不涉及隐私保护法规）。

（4）仿真模式下不执行真实的ISO标准合规判定（简化处理）。

（5）用户具备基本的Windows操作能力和建材防火试验基础知识。